附件1 耗材遴选项目内容

| 项目 包号 | 序号 | 耗材名称 | 备注（规格和作用） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 一氧化氮检测仪（一氧化氮传感器） | —— | 用于一氧化氮呼气测定 |
| 2 | 2 | 50%柠檬酸消毒液 | 50%，6L | 用于血液透析机内部管路系统的加热消毒 |
|  | 3 | 20%柠檬酸消毒液 | 20%，6L |  |
| 3 | 4 | 一次性使用喉镜片 | 大、中、小号 | 可视喉镜使用 |
| 4 | 5 | 经皮气管切开组套 | 7# | 经皮气管套管植入术 |
| 5 | 6 | 5%冰醋酸溶液 | 100ml | 电子阴道镜检查使用 |
| 6 | 7 | 药物竹罐 | 各规格 | 中医适宜技术 |
|  | 8 | 微砭耳灸仪-灸疗装置（包含配套艾柱） | 内含艾柱，隔物灸型 | 耳部艾灸 |
| 7 | 9 | 封闭式负压护创材料 | 10cm*5cm*3cm | 小型伤口负压封闭引流 |
| 8 | 10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | 1小时检测 | 用于低温等离子灭菌的生物检测 |
| 9 | 11 | 低温蒸汽甲醛灭菌1小时极速生物指示剂 | 1小时检测 | 用于甲醛灭菌的生物检测 |
|  | 12 | 甲醛灭菌化学指示卡 | 100片/瓶 | 用于低温甲醛灭菌器 |
|  | 13 | 甲醛灭菌剂 | 2L/袋 | 用于低温甲醛灭菌器 |
|  | 14 | 甲醛灭菌指示包装袋和卷 | 10cm*100m 20cm*100m 30cm*100m 40cm*100m | 用于甲醛灭菌物品的纸塑包装 |
|  | 15 | 甲醛灭菌指示标签 | —— | 用于甲醛灭菌的包外指示标签 |
| 10 | 16 | 润滑防锈剂(多效柔亮型） | 2.5L/桶 | 用于器械和物品的润滑保养、防锈 |
| 11 | 17 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 | 1小时 | 用于压力蒸汽灭菌的生物检测 |
|  | 18 | 高温高压灭菌指示包装袋和卷 | 55mm*200m 75mm*200m 125mm*200m 400mm*200m | 用于高温高压灭菌物品的包装材料 |
|  | 19 | 高温封口测试纸 | 100片/盒 | 用于封口密度的测试 |
| 12 | 20 | 非织造布垫单(洞巾） | 80*80cm | 用于清创缝合、人流手术 |
|  | 21 | 非织造布垫单(治疗巾） | 80*80cm |  |
| 13 | 22 | 酸性清洗液 | 1×2000g 2×60g | 生化免疫流水线配套耗材 |
|  | 23 | 碱性清洗液 | 1×2000g 2×60g |  |
|  | 24 | 生化分析仪电解质模块用试剂包（离子选择电极法） | 定标液A：1600 mL，定标液B：500 mL，质控品：10 mL | 生化免疫流水线配套耗材 |
|  | 25 | 去蛋白液 | 1×20 mL |  |
| 14 | 26 | 血细胞分析用稀释液 | 血常规-五分类测定 | 全自动血液分析仪配套耗材 |
|  | 27 | 血细胞分析用溶血剂 |  |  |
|  | 28 | 血细胞分析用染色液（核酸荧光染色法） |  |  |
|  | 29 | 有核红试剂（核酸荧光染色法） | 有核红细胞测定 |  |
|  | 30 | 网织红试剂（核酸荧光染色法） | 网织红细胞测定 |  |
|  | 31 | 血细胞分析用溶血剂 | 超敏C反应蛋白测定 |  |
|  | 32 | 全程C反应蛋白（超敏C反应蛋白+C-反应蛋白）测定试剂盒（胶乳增强免疫散射比浊法） |  |  |
|  | 33 | 血细胞分析用溶血剂 | 血清淀粉样蛋白测定 |  |
|  | 34 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 （乳胶增强免疫散射比浊法） |  |  |
|  | 35 | 清洗液 | 配套耗材 |  |
|  | 36 | 血细胞分析仪用质控物 | 质控品 |  |
|  | 37 | C反应蛋白质控品 | 质控品 |  |
|  | 38 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 质控品 |  |
| 15 | 39 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 血浆凝血酶原时间测定 | 全自动凝血分析仪配套耗材 |
|  | 40 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 活化部分凝血活酶时间测定 |  |
|  | 41 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法） | 血浆纤维蛋白原测定 |  |
|  | 42 | 凝血酶时间测定盒（凝固法） | 凝血酶时间测定 |  |
|  | 43 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 血浆D-二聚体测定 |  |
|  | 44 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | 纤维蛋白(原)降解产物测定 |  |
|  | 45 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定 |  |
|  | 46 | 清洗液 | 配套耗材 |  |
|  | 47 | 光学法杯子 | 配套耗材 |  |
|  | 48 | 凝血四项质控品 | 质控品 |  |
|  | 49 | D-二聚体测定质控品 | 质控品 |  |
| 16 | 50 | 纤维蛋白（原）降解产物测定质控品 | 质控品 |  |
|  | 51 | 抗凝血酶Ⅲ测定质控品 | 质控品 |  |
|  | 52 | 纤维蛋白原校准品 | 校准品 |  |
|  | 53 | D-二聚体校准品 | 校准品 |  |
|  | 54 | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 | 校准品 |  |
|  | 55 | 抗凝血酶III校准品 | 校准品 |  |
| 17 | 56 | 总IgE检测试剂盒（磁微粒流式荧光免疫法） | 总IgE测定 | 全自动磁微粒流式荧光免疫分析仪配套耗材 |
|  | 57 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒流式荧光免疫法） | 食入物变应原筛查 |  |
|  | 58 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒流式荧光免疫法） | 吸入物变应原筛查 |  |
|  | 59 | 缓冲液 | 配套耗材 |  |
|  | 60 | 清洗液 | 配套耗材 |  |
|  | 61 | 反应杯 | 配套耗材 |  |
| 18 | 62 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 异常血小板形态检查 异常红细胞形态检查 异常白细胞形态检查 | 全自动推片染色机和全自动形态学分析系统配套耗材 |
|  | 63 | 血液样本处理用试剂包 |  |  |