## 高效送风过滤器
从化中医院高效送风过滤器清单
序号 | 物品 | 规格 | 过滤器规格 | 单位 | 数量 | 区域 | 备注
1 | 高效送风G1 | H13，铝合金；500m³/h | 320×320*70mm | 个 | 15 | 4楼手术室辅房 | 高效镀铝锌框70厚度 箱体为冷板喷塑 扩散板为冷板喷塑
2 | 高效送风G2 | H13，铝合金；1000m³/h | 320×320*70mm | 个 | 13 | 4楼手术室辅房
3 | 高效送风G3 | H13，铝合金；1500m³/h | 320×320*70mm | 个 | 20 | 4楼手术室辅房
4 | 高效过滤器 | H14（送风天花） | 610*305*292 | 个 | 36 | 4楼手术室
5 | 高效过滤器 | H13（送风天花） | 854*577*69 | 个 | 24 | 4楼手术室
6 | 高效过滤器 | H13（送风天花） | 954*222*69 | 个 | 12 | 4楼手术室
7 | 高效送风G1 | H13，铝合金；风量500m³/h | 320×320*70mm | 个 | 9 | 4楼ICU
8 | 高效送风G2 | H13，铝合金：风量1000m³/h | 484×484*70mm | 个 | 18 | 4楼ICU
9 | 高效送风G3 | （H13，铝合金；风量1500m³/h | 630×630*70mm | 个 | 21 | 4楼ICU
10 | 高效送风口 | H13，铝合金；风量500m³/h | 320×320*70mm | 个 | 1 | 三楼消毒供应室
11 | 高效送风口 | H13，铝合金；风量1000m³/h | 484×484*70mm | 个 | 1 | 三楼消毒供应室
12 | 高效送风口 | H13，铝合金；风量1500m³/h | 630×630*70mm | 个 | 6 | 三楼消毒供应室
13 | 高效送风口 | H13，铝合金；500m³/h | 320×320*70mm | 个 | 13 | 3楼静配中心
14 | 高效送风口 | H13，铝合金；1000m³/h | 484×484*70mm | 个 | 6 | 3楼静配中心
15 | 高效送风口 | H13，铝合金；500m³/h | 320×320*70mm | 个 | 8 | 二楼检验科 | 高效镀铝锌框70厚度 箱体为冷板喷塑 扩散板为冷板喷塑
16 | 高效送风口 | H13，铝合金；1000m³/h | 484×484*70mm | 个 | 11 | 二楼检验科
17 | 高效送风口 | H13，铝合金；1500m³/h | 630×630*70mm | 个 | 12 | 二楼检验科
小计 |  |  |  |  | 226

## 回风排风过滤器清单
回风排风过滤器清单
序号 | 物品 | 规格 | 过滤器尺寸 | 单位 | 数量 | 手术室 | ICU | 静配 | 供应室 | 检验科 | 介入 | 门诊手术室 | 合计
1 | H1净化回风口 | 300*300，带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 220*220*46mm | 个 | 21 | 15 | 5 |  | 1 |  |  |  | 21
2 | H2净化回风口 | 400*400，带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 320*320*46mm | 个 | 11 | 2 | 8 |  | 1 |  |  |  | 11
3 | H3净化回风口 | 500*500，带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 420*420*46mm | 个 | 33 | 17 | 10 |  | 6 |  |  |  | 33
4 | H4净化回风口 | 500*350，带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 470*320*46mm | 个 | 13 |  | 8 | 2 |  | 3 |  |  | 13
5 | H5净化回风口 | 800*350，带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 770*320*46mm | 单位: 个; 数量: 16; ICU: 11; 静配: 5 |  | 16
6 | JP1中效排风口 | 300*300，带中效过滤器F6,铝合金，配46mm过滤器 | 220*220*46mm | 个 | 46 | 24 | 16 |  | 6 |  |  |  | 46
7 | JP2中效排风口 | 400*400，带中效过滤器F6,铝合金，配46mm过滤器 | 320*320*46mm | 单位: 个; 数量: 16; 手术室: 3; ICU: 13 |  | 16
8 | JP1P高效排风口 | 300*300，带高效过滤器H13，铝合金，配46mm过滤器 | 220*220*46mm | 单位: 个; 数量: 2; 手术室: 2 |  | 2
9 | JP2P高效排风口 | 400*400，带高效过滤器H13，铝合金，配46mm过滤器 | 320*320*46mm | 个 | 6 | 1 | 3 |  |  | 2 |  |  | 6
10 | JP3P高效排风口 | 600*600，带高效过滤器H13，铝合金，配46mm过滤器 | 520*520*46mm | 单位: 个; 数量: 2; 手术室: 1; ICU: 1 |  | 2
11 | ZP4中效下排风口 | 500*350，带中效过游器F6,铝合金，配46mm过滤器 | 470*320*46mm | 单位: 个; 数量: 2; 静配: 2 |  | 2
12 | GP4高效下排风口 | 500*350，带高效过滤器H13，铝合金，配46mm过滤器 | 470*320*46mm | 单位: 个; 数量: 14; 静配: 3; 检验科: 11 |  | 14
13 | GP5高效下排风口 | 800*350，带高效过滤器H13，铝合金，配46mm过滤器 | 770*320*46mm | 单位: 个; 数量: 19; 静配: 6; 检验科: 13 |  | 19
14 | GZP3中效排风口 | 带中效过游器F8，铝合金，配96mm过滤器 | 295*295*96mm | 单位: 个; 数量: 15; 手术室: 12 | 3 | 15
15 | 中效回风口 | 带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 785*285*46mm | 单位: 个; 数量: 65; 手术室: 59 | 6 | 65
16 | 中效回风口 | 带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 830*285*46mm | [9 empty] | 1 | bar: 单位 to 手术室
17 | 中效回风口 | 带中效过游器F6，铝合金，配46mm过滤器 | 985x285x46mm | 单位: 个; 数量: 6; 介入: 6 |  | 6
小计： |  |  |  | 数量: 288 |  | 288

## 空调机组过滤器清单
空调机组过滤器清单
序号 | 科室 | 机组型号 | 空气过滤器型号 | 空气过滤器尺寸 | 数量 | 位置
7 | 四层手术室 | AHU-S109 | 板式G4 | 290*595*46mm | 1 | 手术室洁净辅房
8 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 1
9 |  |  | 板式G4 | 493*595*46mm | 2
10 |  |  | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 2
11 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 2
12 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 2
13 |  | AHU-S108 | 板式G4 | 493*595*46mm | 2 | 手术室洁净辅房
14 |  |  | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 2
15 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 4
16 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 4
17 |  | AHU-S101 | 板式G4 | 290*595*46mm | 1 | 1、2号手术室
18 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 1
19 |  |  | 板式G4 | 493*595*46mm | 2
20 |  |  | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 2
21 |  | AHU-S102 | 板式G4 | 290*595*46mm | 2 | 3、4、8号手术室
22 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 2
23 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 2
24 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 2
25 |  | AHU-S103 | 板式G4 | 290*595*46mm | 3 | 5号手术室
26 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 3
27 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 2
28 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 2
29 |  | AHU-S104 | 板式G4 | 290*595*46mm | 3 | 6号手术室
30 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 3
31 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 2
32 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 2
33 |  | AHU-S105 | 板式G4 | 290*595*46mm | 3 | 7号手术室
34 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 3
35 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 2
36 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 2
37 |  | AHU-S106 | 板式G4 | 290*595*46mm | 2 | 9、10、11号手术室
38 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 2
39 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 2
40 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 2
41 |  | AHU-S107 | 板式G4 | 493*595*46mm | 2 | 12号手术室
42 |  |  | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 2
43 |  | PAU-S102 | 板式G3 | 290*595*46mm | 3 | AHU-S103-107的新风机
44 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 3
45 |  |  | 板式G3 | 595*595*46mm | 2
46 |  |  | 袋式F7 | 592*592*381*21mm-8P | 2
47 |  | PAU-S102 | 密褶式H11 | 287*592*292*25mm | 3
48 |  |  | 密褶式H11 | 592*592*292*25mm | 2
49 |  | PAU-S101 | 板式G3 | 290*595*46mm | 2 | AHU-S101、S108、S109新风
50 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 2
51 |  |  | 板式G3 | 595*595*46mm | 2
52 |  |  | 袋式F7 | 592*592*381*21mm-8P | 2
53 |  | PAU-S101 | 密褶式H11 | 287*592*292*25mm | 2
54 |  |  | 密褶式H11 | 592*592*292*25mm | 2
55 | 四层ICU | PAU-I101 | 密褶式H11 | 287*592*292*25mm | 3 | ICU新风
56 |  | PAU-I101 | 密褶式H11 | 592*592*292*25mm | 2
57 |  | PAU-I101 | 板式G3 | 290*595*46mm | 3
58 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 3
59 |  |  | 板式G3 | 595*595*46mm | 2
60 |  |  | 袋式F7 | 592*592*381*21mm-8P | 2
61 |  | XFJ-I101 | 板式G3 | 290*595*46mm | 2 | ICU办公区新风
62 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 2
63 |  | AHU-I102 | 板式G4 | 290*595*46mm | 4 | ICU监护大厅
64 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 4
65 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 4
66 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 4
67 |  | AHU-I101 | 板式G4 | 595*595*46mm | 4 | ICU病房
68 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 4
69 | 三层门诊手术室 | PAU-M101 | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 2 | 门诊手术室新风
70 |  |  | 板式G3 | 290*595*46mm | 2
71 |  | PAU-M102 | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 3 | 门诊手术室
72 |  |  | 板式G3 | 290*595*46mm | 3
73 |  | XFJ-M101 | 板式G3 | 463*595*46mm | 1 | 门诊手术室新风
74 |  |  | 袋式F7 | 460*592*381*21mm-5P | 1
75 | 三层中心供应室 | AHU-X101 | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 1 | 供应室无菌区
76 |  |  | 板式G4 | 290*595*46mm | 1
77 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 1
78 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 1
79 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 1
80 |  |  | 板式G4 | 493*595*46mm | 1
81 |  | PAU-X101 | 密褶式H11 | 287*592*292*25mm | 3 | 供应室污洗区新风
82 |  |  | 板式G3 | 290*595*46mm | 3
83 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 3
84 |  | XFJ-X101 | 板式G3 | 463*595*46mm | 1 | 供应室办公区
85 |  |  | 袋式F7 | 460*592*381*21mm-5P | 1
86 |  | PAU-X102 | 密褶式H11 | 287*592*292*25mm | 2 | 检查打包灭菌区
87 |  |  | 密褶式H11 | 592*592*292*25mm | 1
88 |  |  | 板式G3 | 290*595*46mm | 2
89 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 2
90 |  |  | 板式G3 | 595*595*46mm | 1
91 |  |  | 袋式F7 | 592*592*381*21mm-8P | 1
92 | 三层静脉配置中心 | XFJ-P101 | 板式G3 | 493*493*46mm | 2 | 静配中心
93 |  |  | 袋式F7 | 490*490*381*21mm-5P | 2
94 |  | XFJ-S101 | 板式G3 | 493*493*46mm | 2
95 |  |  | 袋式F7 | 490*490*381*21mm-5P | 2
96 |  | MAU-P101 | 板式G4 | 493*595*46mm | 2 | 静配抗生素调配
97 |  |  | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 2
98 |  | AHU-P101 | 板式G4 | 493*595*46mm | 2 | 静配普通药品
99 |  |  | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 2
100 | 二层血透中心 | XFJ-T103 | 板式G3 | 290*595*46mm | 3 | 血透办公区
101 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 3
102 |  | XFJ-T102 | 板式G3 | 493*493*46mm | 2 | 阳性血透
103 |  |  | 袋式F7 | 490*490*381*21mm-5P | 2
104 |  | XFJ-T101 | 板式G3 | 290*595*46mm | 2 | 血透大厅新风
105 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 2
106 |  |  | 板式G3 | 595*595*46mm | 2
107 |  | XFJ-T101 | 袋式F7 | 592*592*381*21mm-8P | 2
108 | 二层检验科 | PAU-Y101 | 板式G3 | 290*595*46mm | 3 | 检验科办公区
109 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 3
110 |  |  | 板式G3 | 595*595*46mm | 2
111 |  |  | 袋式F7 | 592*592*381*21mm-8P | 2
112 |  | PAU-Y101 | 密褶式H11 | 287*592*292*25mm | 3
113 |  |  | 密褶式H11 | 592*592*292*25mm | 2
114 |  | MAU-Y101 | 板式G4 | 290*595*46mm | 2 | 检验科PCR
115 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 2
116 |  |  | 板式G4 | 595*595*46mm | 2
117 |  |  | 袋式F8 | 592*592*381*21mm-8P | 2
118 |  | AHU-Y101 | 板式G4 | 290*595*46mm | 2 | 检验科无菌室
119 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 2
120 |  | XFJ-Y101 | 板式G3 | 493*595*46mm | 2 | 病理科
121 |  |  | 袋式F7 | 490*592*381*21mm-5P | 2
122 |  | XFJ-Y103 | 板式G3 | 575*595*46mm | 2 | 病理科
123 |  |  | 袋式F7 | 575*592*381*21mm-8P | 2
124 |  | XFJ-Y102 | 板式G3 | 493*595*46mm | 2 | 脱水室通风柜补风
125 |  |  | 袋式F7 | 490*592*381*21mm-5P | 2
126 |  | XFJ-Y104 | 板式G3 | 463*695*46mm | 1 | 办公区及输血科新风
127 |  |  | 袋式F7 | 460*692*381*21mm-5P | 1
128 |  | MAU-Y102 | 板式G4 | 493*595*46mm | 2 | 检验科微生物室
129 |  |  | 袋式F8 | 490*592*381*21mm-5P | 2
130 |  | MAU-Y103 | 板式G4 | 290*595*46mm | 3 | HIV实验室
131 |  |  | 袋式F8 | 287*592*381*21mm-4P | 3
132 |  | EAF-Y101 | H13 | 320×320*70mm | 1 | PCR生物安全柜
133 |  | EAF-Y103 | H13 | 320×320*70mm | 1 | 微生物室生物安全柜
134 |  | EAF-Y113 | 板式G3 | 463*695*46mm | 4 | 检验大厅
135 |  |  | 袋式F7 | 490*592*381*21mm-5P | 4
136 |  |  | 密褶式H11 | 287*592*292*25mm | 4
137 |  | EAF-Y119 | H13 | 320×320*70mm | 1 | HIV生物安全柜排风
138 | 一层影像科 | XFJ-J102 | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 2 | 影像科新风
139 |  |  | 板式G3 | 595*595*46mm | 2
140 |  |  | 袋式F7 | 592*592*381*21mm-8P | 2
141 |  |  | 板式G3 | 290*595*46mm | 2
142 | 一层接入中心 | XFJ-J101 | 板式G3 | 290*595*46mm | 3 | 介入中心新风
143 |  |  | 袋式F7 | 287*592*381*21mm-4P | 3
144 |  |  |  |  | 300